KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1189 Z DNIA 28 KWIETNIA 2015R.

UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE

| Identyfikator modelu |  |  |  |  |  |  |  |  | CAMINO 4 10kW SLIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sposób podawania paliwa |  |  |  |  |  |  |  |  | Automatyczne podawanie paliwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kocioł kondensacyjny : NIE |  |  |  |  |  |  |  |  | Kocioł kogeneracyjny : NIE |  |  |  | Kocioł wielofunkcyjny : NIE |  |  |  |  |  |  |
| Paliwo |  |  |  |  |  |  |  |  | Paliwo zalecane | Inne odpowiednie paliwo |  | ŋs [x %] | Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń [mg/m3] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | OGC | CO | NOX |
| Polana wilgotność ≤ 25% |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zrębki, wilgotność 15-35% |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zrębki, wilgotność > 35% |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów |  |  |  |  |  |  |  |  | tak | nie |  | 79 | 40 |  |  |  | 6 | 136 | 177 |
| Trociny, wilgotność ≤ 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inna biomasa drzewna |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biomasa niedrzewna |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Węgiel kamienny |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Węgiel brunatny (w tym brykiety) |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koks |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antracyt |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brykiety z mieszalnego paliwa kopalnego |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne paliwo kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brykiety z mieszanki (30-70%)biomasy i paliwa kopalnego |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inna mieszanka z paliwa kopalnego |  |  |  |  |  |  |  |  | nie | nie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłączenie paliwa zalecanego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr |  | Symbol |  |  | Wartość |  |  | Jednostka |  |  |  | Parametr | Symbol |  | Wartość |  |  | Jednostka |  |
| Wytworzone ciepło użytkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sprawność użytkowa |  |  |  |  |  |  |  |
| Przy znamionowej mocy cieplnej |  |  | Pn | 10 |  |  | kW |  |  |  |  | Przy znamionowej mocy cieplnej | ŋn |  |  | 85 |  | % |  |
| Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej |  |  | Pp | 2,7 |  |  | kW |  |  |  |  | Odpowiednio przy[30%/50%] znamionowej mocy cieplnej | ŋp |  |  | 85 |  | % |  |
| Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe : sprawność elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zużycie energii elektryczne na potrzeby własne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przy znamionowej mocy cieplnej |  | elmax |  |  | 0,047 | kW |  |
| Przy znamionowej mocy cieplnej | ŋel,n |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | Odpowiednio przy [30%/50%] znamionowej mocy cieplnej |  | elmin |  |  | 0,035 | kW |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urządzeń wtórnych do redukcji emisji , w stosownych przypadkach |  |  |  |  |  | kW |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W trybie czuwania |  | PSB |  |  | 0,0010 | kW |  |
| Dane kontaktowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAMINO Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 40 , 67-100 Nowa Sól tel.570415300 sklep@kotlycamino.pl |  |  |  |  |  |  |  |  |